| 水力测功器型号 | YP60 | # YP120 | YP250 | YP380 | YP520 | YP660 | YP880 | YP1200 | YP1900 | YP2500 | YP3300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大吸收公率（KW） | 60 | 120 | 250 | 380 | 520 | 660 | 880 | 1200 | 1900 | 2500 | 3300 |
| 扭矩测量精度（F.S） | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 测速精度(F.S) | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ |
| 主轴旋转方向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 |
| 制动力测定范围(N) | 0~180 | 0~550 | 0~1000 | 0~1300 | 0~2500 | 0~3300 | 0~6000 | 0~12000 | 0~18000 | 0~27000 | 0~35000 |
| 最大制动力矩(N.m) | 172 | 525 | 980 | 1240 | 2450 | 3150 | 5700 | 11760 | 17200 | 26460 | 33400 |
| 最大耗水量(Kg/h) | 1200 | 2400 | 5000 | 8000 | 10400 | 13900 | 18500 | 24000 | 36300 | 50000 | 66000 |
| 排水最高温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 主轴总长度 | 448 | 510 | 500 | 500 | 600 | 600 | 802 | 1296 | 1296 | 1440 | 1440 |
| 主轴中心至底座下底面高 | 255 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 650 | 760 | 760 | 840 | 840 |
| 测功机净重(Kg) | 170 | 180 | 200 | 200 | 410 | 435 | 950 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 |
| 主轴最高转速(r/min) | 9000 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 转动惯量 (Kg.M2) | 0.012 | 0.041 | 0.065 | 0.074 | 0.480 | 0.511 | 0.721 | 3.6 | 4 | 6.8 | 7.1 |