| 水力测功器型号 | YP4800 | YP5900 | YP7500 | YP9000 | YP16000 | YP32000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大吸收公率（KW） | 4800 | 5900 | 7500 | 9000 | 16000 | 32000 |
| 扭矩测量精度（F.S） | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 测速精度(F.S) | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ | ±0.5‰ |
| 主轴旋转方向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 |
| 最大制动力矩(kN.m) | 90 | 105 | 200 | 70 | 400 | 800 |
| 最大耗水量 (吨/小时) | 96 | 118 | 150 | 180 | 320 | 640 |
| 排水最高温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 主轴最高转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1000 | 2400 | 750 | 750 |