| 测功机型号 技术参数 技术参数项目 | YG1100 | YG1800 | YG2200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭矩测量精度≤最大量程（%） | ≤±0.4 | ≤±0.4 | ≤±0.4 |
| 最大吸收功率 （kw） | 1100 | 1800 | 2200 |
| 主轴最高转速 （r/min） | 15000 | 15000 | 11000 |
| 最大制动力矩 （N.m） | 1600 | 2300 | 3300 |